| Obavezan tip detektora |  |  |  | Automatski ultrazvučni detektor koji snima u punom spektru i realnom vremenu s automatskom aktivacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip snimanja i raspored snimanja |  |  |  | A. Uz mreže za hvatanje |  |  |  |  | A. u trajanju 3 h od zalaska Sunca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B. Kontinuirano praćenje |  |  |  |  | B. od zalaska do izlaska Sunca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obavezne postavke |  |  |  |  |  |  | Tipovi korištenih detektora i AUDIO postavke u slučaju korištenja različitih tipova / postavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. Sample Rate |  |  | 250 kHz |  |  |  | Detektor Tip 1 |  |  |  |  |  | Detektor Tip 2 |  |  |  | Detektor Tip 3 |  |  |  |
| Min. Frequency Trigger |  |  | 9 kHz (min. frekvencija) |  |  |  | Model |  |  |  |  |  | Model |  |  |  | Model |  |  |  |
| Trigger Window |  |  | 2.0 s (min. trajanje snimke) |  |  |  | Mikrofon |  |  |  |  |  | Mikrofon |  |  |  | Mikrofon |  |  |  |
| Trigger Max Lenght |  |  | 5.0 s (maks. trajanje snimke) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. Trgger Level |  |  | 12 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTC |  |  | UTC +02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tip snimanja i raspored snimanja AA, AB ili BB | Tip detektora (1, 2, 3) | Šifra lokaliteta (ujedno i GPS znaka) | Ime lokaliteta (*fotografirati položaj detektora i mikrofona, lokalitet) |  | Visina mikrofona (m) | Koordinate |  |  |  | Datum početka snimanja |  | Datum preuzimanja podataka / kraja snimanja |  | Tip staništa u kojem se snima glasanje* / Okolno stanište (do 150 m) A. Šuma B. Rub šume C. Grmolika veg. D. Otvoreno stanište E. Naselje F. Potok G. Rijeka H. Lokva I. Jezero J. More K. Ostalo: |  | Subjektivna procjena % vremena loših vrem. uvjeta (jak vjetar i/ili padaline) |  | Tehnički kvarovi |  | Šifra obrasca izvoditelja uzorkovanja mreža (u A slučaju) |
|  |  |  |  |  |  | X (HTRS96/TM) Y (HTRS96/TM) |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |